##### ARKUSZ EWIDENCJI OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO MONTAŻU

##### LAMP OPERACYJNYCH PRODUKCJI FAMED ŁÓDŹ

Miejsce montażu  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Lokalizacja / Oddział: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….….

Osoba do kontaktu na oddziale:  ........................................................................              ................................................

nazwisko				     	      nr telefonu

Osoba do kontaktu z działu technicznego: .........................................................               ...............................................

nazwisko				      nr telefonu

Niepotrzebne skreślić

| LP. | Rodzaj informacji | Informacje o stanie faktycznym |
| --- | --- | --- |
| PRZYŁĄCZE STROPOWE |
| 1. | Odległość pomiędzy stropem a podłogą sali, w której będzie montowana lampa operacyjna. | ……….……………. m |
| 2. | Odległość pomiędzy dolną powierzchnią sufitu podwieszanego a stropem. | ….……………….. cm |
| 3. | Materiał z jakiego wykonany jest sufit podwieszany (np.: blacha, płyty GK, sufit typu Armstrong). |  |
| 4. | Wielkość i kształt otworu w suficie podwieszanym w miejscu montażu lampy. | ...................... cm |
| 5. | Czy w miejscu instalacji lampy operacyjnej jest lub jest planowany sufitowy nawiew laminarny? Jeśli Tak to podać następujące informację: | Tak / Nie |
|  | Producent i typ nawiewu laminarnego: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dokładne dane teleadresowe firmy instalującej nawiew laminarny: …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wymiar otworu wolnego od nawiewu laminarnego służącego do instalacji zawieszenia lampy operacyjnej. Podać w mm. ………………………..mm x ………………………mm Wymiar od stropu właściwego do powierzchni dolnej nawiewu laminarnego. Podać w mm. ……………………mm |
| 6. | Czy w miejscu instalowania zamocowana jest inna lampa operacyjna? Jeżeli Tak to podać następujące informacje: | Tak / Nie |
|  | Producenta i typ lampy operacyjnej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Średnicę śrub zakotwiczonych w stropie (np. M12, M14, M16 lub inne): M ............... Długość śrub wystających ze stropu: …………….…. mm Rozstaw śrub w mm (np. 4 śruby rozstaw 198 x 198 mm), przy 6 śrubach zmierzyć rozstaw między sąsiadującymi śrubami: ………….....…. mm |
| 7. | W przypadku większej ilości śrub, które rozstawione są po okręgu prosimy o podanie następujących informacji: |
|  | - średnicy. |  |
|  | - rozstawu kątowego. |  |
| 8. | Czy w okolicy miejsca montażu lamp operacyjnych (na stropie i/lub na suficie) występują ewentualne przeszkody ( np. instalacja gazów medycznych lub elektryczna, czujnik p.poż., oprawa oświetleniowa) mogące mieć wpływ na montaż lampy. Podać jakie i w jakiej odległości od miejsca instalacji lampy operacyjnej i wymiary- grubość? |  |
| 9. | Czy zamocowany jest przedłużacz (metalowy łącznik pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym)? Jeżeli Tak to podać następujące informacje: | Tak / Nie |
|  | Długość przedłużacza: …………..………….………… cm Średnica przedłużacza: …................................ cm Odległość końca przedłużacza od podłogi: …………….……………. Cm Rozstaw śrub na końcu przedłużacza: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 10. | Podać napięcie na przewodach zasilania podstawowego. |  |
| 11. | Podać obecne miejsce zainstalowania zasilacza (na ścianie, w sali gdzie jest montowana lampa, czy inne pomieszczenia- podać jakie?) |  |
| 12. | Czas istnieje zasilanie awaryjne? Jeśli Tak to podać rodzaj zasilania awaryjnego | Tak / Nie |
|  | - 24V z baterii i akumulatorów: .............................. - 230V z agregatu i UPS: ............................ |
| 13. | Ilość przewodów wyprowadzonych na stropie w miejscu montażu lampy (pożądane 2 linie po 3 przewody). |  |
| 14. | Czy do przyłącza stropowego doprowadzono przewód uziemienia ochronnego? | Tak / Nie |
| 15. | Przekroje przewodów miedzianych doprowadzonych do przyłącza stropowego. Podać w mm². | ………..…... mm² |
| 16. | Przekroje przewodów miedzianych doprowadzonych do zasilacza ściennego – napięcie sieciowe. Podać w mm². | ................ mm² |

UWAGA:	Montaż lamp operacyjnych nie obejmuje prac budowlanych polegających na zainstalowaniu płyty stropowej oraz wykonaniu instalacji elektrycznej od sieci zasilającej do zasilaczy i od zasilaczy do lampy operacyjnej.

Warunkiem wymaganym przez producenta jest przygotowanie stropu i wykonanie przyłączeń przez Zamawiającego zgodnie z zaleceniami instrukcji przygotowania budowlanego dostarczonej przez producenta.

Montaż lamp operacyjnych lub zabiegowych sufitowych odbywa się na podstawie  przygotowanej przez Zamawiającego ekspertyzy technicznej dotyczącej wytrzymałości stropu w miejscu instalacji lamp, podpisanej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie  projektowania budynków użyteczności publicznej.

NOTATKI:             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………